Приложение 4в

к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам,

которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства

(обязательное)

Обязательные виды контроля

в системе контроля  качества при выполнении работ по строительному контролю

| №№ п/п | Вид контроля |
| --- | --- |
| 1. | Подготовка исходных данных для проектирования |
| 2. | Техническое сопровождение проектной стадии. |
| 3. | Приемка проектной документации. |
| 4. | Представление и защита .проектной документации в государственной вневедомственной экспертизе. |
| 5. | Получение разрешительной документации для строительства. |
| 6. | Технический надзор. |
| 7. | Геодезический контроль. |
| 8. | Комплектация оборудованием и материалами в случае их поставки заказчиком. |
| 9. | Метрологическое обеспечение. |
| 10. | Приемка от подрядной организации исполнительной документация (журналы работ, акты на скрытые работы, исполнительные.съемки,.исполнительная рабочая документация и т.д.). |
| 11. | Комплексное апробирование оборудования. |
| 12. | Учет объемов выполненных работ и расчеты с подрядчиком. |
| 13. | Передача объекта эксплуатирующим организациям. |
| 14. | Информационное обеспечение (СНиП, ГОСТ, типовые детали, серии и т.д.). |
| 15. | Повышение квалификации работников, (учеба и т.д.). |

Примечание:

При разработке системы контроля качества СМР при осуществлении функций Заказчика, осуществляющего строительный контроль,  рекомендуется использовать «Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации» МДС 12-9.2001.