Приложение 4а

к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам,

которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства

(обязательное)

Обязательные виды контроля

в системе контроля  качества при выполнении СМР

| №№ п/п | Вид контроля |
| --- | --- |
| 1. | Входной контроль техдокументации. |
| 2. | Входной контроль строительных материалов, конструкций и изделий. |
| 3. | Операционный контроль. |
| 4. | Геодезический контроль. |
| 5. | Приемочный контроль по видам работ. |
| 6. | Метрологическое обеспечение. |
| 7. | Лабораторный контроль. |
| 8. | Исполнительная документация (журналы работ, акты на скрытые работы, исполнительные съемки, исполнительная рабочая документация и т.д.). |
| 9. | Технологическая документация (ППР, технологические карты и т.д.). |
| 10. | Информационное обеспечение (СНиП, ГОСТ, типовые детали, серии и т.д.). |
| 11. | Повышение квалификации работников (учеба и т.д.). |
| 12. | Учет рекламаций и замечаний по качеству работ. |

Примечание:

При разработке системы контроля качества СМР рекомендуется использовать «Рекомендации по созданию систем качества в строительно-монтажных организациях» (на базе стандартов ИСО 9000) МДС 12-1.98.