## Sheet1
| "Cтроймайтер(отборочный этап)" | Рабочее место №:
Оцениваемая поверхность | Сооружение конструкции в соответствии со стандартом | Критерии оценки поверхности | Допуск | Max. Баллы | Итог
Стена А | Гипсокартон зафиксирован (металлический каркас облицован ГСП) | Отсутствие одного элемента снимается 1балл, более одного элемента снимается 2 балла |  | 2
| Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 250 мм | Более 2 случаев неправильно расположенных - снимается 1 балл, более 4 случаев неправильно |  | 2
расположенных - снимается 2 балла
| Саморезы зафиксированы на правильной глубине (глубина до 1мм ) | Более 2 случаев неправильно расположенных - снимается 1 балл, более 4 случаев неправильно |  | 2
расположенных - снимается 2 балла
| Корректность монтажа ГСП и расположенных стыков | Правильное расположение стыков на противоположных сторонах конструкции |  | 3
относительно друг другу. Каждое нарушение-сниается 1 балл.
| Расстояние между стоечными профилями | Максимальное расстояние между металлическими профилями 600 мм. Каждое нарушение - снимается 1 балл. |  | 2
Стена B | Гипсокартон зафиксирован (металлический каркас облицован ГСП) | Отсутствие одного элемента снимается 1балл, более одного элемента снимается 2 балла |  | 2
| Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 250 мм | Более 2 случаев неправильно расположенных - снимается 1 балл, более 4 случаев неправильно |  | 2
расположенных - снимается 2 балла
| Саморезы зафиксированы на правильной глубине (глубина до 1мм ) | Более 2 случаев неправильно расположенных - снимается 1 балл, более 4 случаев неправильно |  | 2
расположенных - снимается 2 балла
| Корректность монтажа ГСП и расположенных стыков | Правильное расположение стыков на противоположных сторонах конструкции |  | 3
относительно друг другу. Каждое нарушение-сниается 1 балл.
| Расстояние между стоечными профилями | Максимальное расстояние между металлическими профилями 600 мм. Каждое нарушение - 1 балл. |  | 2
Стена C | Гипсокартон зафиксирован (металлический каркас облицован ГСП) | Отсутствие одного элемента снимается 1 балл, более одного элемента снимается 2 балла |  | 2
| Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 250 мм | Более 2 случаев неправильно расположенных - снимается 1 балл, более 4 случаев неправильно |  | 2
расположенных - снимается 2 балла
| Саморезы зафиксированы на правильной глубине (глубина до 1мм ) | Более 2 случаев неправильно расположенных - снимается 1 балл, более 4 случаев неправильно |  | 2
расположенных - снимается 2 балла
Итого:
Оцениваемая поверхность | Техническое соответствие | Критерии оценки поверхности | Допуск | Max. Баллы | Итог
Стена А | Длина стены А | Измерение с наружной стороны, 100 мм от пола. За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | 1800 +/- 3mm | 3
| Высота стены А | Измерение с наружной стороны по центру стены. За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | 1700 +/- 3mm | 3
| Ширина дверного проема | Измерение с наружной стороны по верху дверного проема (1100 мм от пола). За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | 600 +/- 2mm | 2
| Длина части стены слева от дверного проема | Измерение с наружной стороны, 100 мм от пола. За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | 600 +/- 2mm | 2
| Длина части стены справа от дверного проема | Измерение с наружной стороны по правому краю проема по ГСП. За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | 600+/- 2mm | 2
| Высота дверного проема | Измерение с наружной стороны по левому краю проема по ГСП. За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | 1500 +/- 2mm | 2
Стена B | Ширина стены B | Измерение 100 мм от верха конструкции. За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | 500 +/- 2mm | 3
| Высота стены В | Измерение по середине стены. За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | 1700 +/- 3mm | 2
Стена C | Ширина стены С | Измерение 100 мм от верха конструкции. За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | 300 +/- 2mm | 2
| Высота стены С | Измерение по середине. За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | 1700 +/- 3mm | 2
| Длина большей стороны полки по стене А | Измерение по середине. За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | 325 +/- 2mm | 2
| Длина меньшей стороны полки по стене С | Измерение по середине. За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | 225 +/- 2mm | 2
Итого:
Оцениваемая поверхность | Измерения | Критерии оценки поверхности | Допуск | Max. Баллы | Итог
Стена А | Внутренний угол между стеной А и В | Измерение 1000 мм от пола. За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | 90º +/-2mm | 3
| Наружный угол стены А и С | Измерение 1000 мм от пола. За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | 90º +/-2mm | 3
| Вертикальность дверного проема слева | Измерение с наружной стороны слева. За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | +/-2mm | 2
| Вертикальность дверного проема справа | Измерение с наружной стороны справа. За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | +/-2mm | 2
| Вертикальность плоскости стены А | Измерение слева и справа по краю стены. За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | +/-2mm | 2
| Горизонтальность стены А | Измерение по середине верха конструкции. За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | +/-2mm | 2
Стена В | Вертикальность плоскости стены В | Измерение слева и справа по краю стены.За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | +/-2mm | 2
| Горизонтальность стены В | Измерение по середине верха стены В. За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | +/-2mm | 2
| Вертикальность стены В справа | Измерение справа по краю стены В. За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | +/-2mm | 2
Стена С | Вертикальность плоскости стены С | Измерение по середине стены С. За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | +/-2mm | 2
| Горизонтальность стены С | Измерение по верху стены С. За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | +/-2mm | 2
| Вертикальность стены С слева | Измерение по левому краю стены Е. За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | +/-2mm | 2
| Горизонтальность полки | Измерение по верху полки. За каждый миллиметр изменения относительно допуска - снимается 1 балл. | +/-2mm | 2
Итого:
Оцениваемая поверхность | Судейская оценка, расход материала, техника безопасности, чистота | Критерии оценки поверхности | Допуск | Max. Баллы | Итог
Конструкция | Общее впечатление. | Чистота выполнения, отсутствие царапин, отверстий. |  | 8
Обработаны края ГСП. Проемы обработаны аккуратно.
Оценивается с расстояния 1,0 метра.
| Расход материала при монтаже конструкции | Конструкция собрана, мастер уложился в норму выданного материала | да/нет | 5
|  | Правильно использованы перчатки | да/нет | 1
|  | По окончании работы наличие мусора на полу | да/нет | 1
|  | По окончании работы инструменты должны быть убраны в инструментальный ящик | да/нет | 1
Итого:
Члены жюри: